招标文件

| 项目名称： | 滨河三期电力接入工程—电缆采购 |
| --- | --- |

| 招标人： | 淮安安东电力开发有限公司 |
| --- | --- |
| 日期： | 2023年03月 |

目  录

第一章  招标公告	1

1. 项目概况与招标范围	1

2. 评标办法	1

3. 投标人资格要求	1

4. 招标文件获取	2

5. 投标文件的递交	2

6．不接受投标人参加投标的情形	2

7．联系方式（投标文件邮寄地址）	2

第二章  投标人须知	3

1. 投标人须知前附表	3

2. 招标文件	5

3. 投标文件制作	5

4. 投标递交	6

5. 合同授予	6

第三章 合同条款及格式	7

第四章 货物需求	10

第五章 投标文件格式	11

一、投标函	13

二、法定代表人身份证明	14

三、授权委托书	15

四、授权委托人身份证、劳动合同五、社会保险证明	16

六、开标一览表	18

七、投标报价汇总表	19

八、商务及技术条款偏离表	20

九、企业基本信息	21

十、投标人资质	22

十一、其他材料	22

十二、无行贿犯罪行为承诺书	22

# 第一章  招标公告

滨河三期电力接入工程—电缆采购招标公告

淮安安东电力开发有限公司就滨河三期电力接入工程—电缆采购项目进行公开招标，选定中标人。

## 1. 项目概况与招标范围

1.1 招标范围：

10kV电缆（ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400）10000米，具体详见货物需求表。

1.2 交货地点：

涟水县（施工现场）。

1.3 交货期或工期：

签订合同后15日内。

1.4 质量要求：

合格（满足当地供电部门验收要求）。

1.5 货款、工程进度款的支付时间、方式：

合同签订后预付30%进度款，全部货物进场交付前付清尾款。

1.6 招标控制价：920万元人民币。

## 2. 评标办法

本工程采用评标方法：经评审的最低投标价法。

## 3. 投标人资格要求

3.1资格条件要求：

3.1.1投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立法人（营业执照需涵盖本次招标内容）。

3.1.2本次招标内容接受经销商或代理商参加投标，经销商或代理商参加投标时须提供制造商针对本项目的专项授权书；制造商对同一品牌同一型号的货物只能授权一个代理商参加投标。

3.1.3本次招标不接受联合体投标。

3.2其他条件：

3.2.1具有独立订立合同的能力。

3.2.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业。

3.2.3不接受失信被执行人参加投标。

3.2.4无行贿犯罪行为：投标人近3年内无行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人无行贿犯罪记录且自记录之日未超过5年。投标人及法定代表人无行贿犯罪行为由投标企业在投标文件中进行书面承诺，投标后，经查实存在行贿犯罪行为的，将按不良行为处理。

3.2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一标段中同时投标。

3.2.6企业没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3.2.7投标人法定代表人的授权委托代理人必须为本单位人员，且在投标时能够提供本单位为其缴纳的近半年内（任意一个月）的社会养老保险凭证。

3.2.8符合相关法律、法规、规章、政府规范性文件规定的其他条件。

3.3 业绩要求：

自 2020 年 01 月 01 日（含）以来承接过与江苏省供电公司或其下属单位，单项合同金额在1000万元及以上的电缆销售业绩。业绩证明材料必须同时提供：中标通知书或直接发包登记表或招投标监管部门出具的相关证明材料、合同二者缺一不可。要求：①业绩的计算日期以合同签署时间为准。②金额以中标通知书或直接发包登记表或招投标监管部门出具的相关证明材料上载明的金额为准，中标通知书或直接发包登记表或招投标监管部门出具的相关证明材料未载明的，以合同上载明的金额为准。

## 招标文件获取

4.1招标文件获取时间：2023年3月8日—2023年3月12日上午09点00分到11点30分，下午14点30分到17点00分。

4.2报名地点：安东大厦23楼2306室。

4.3报名人要求：报名经办人须提交本人身份证件原件和复印件、加盖单位公章的授权委托书（或介绍信，法人除外）至报名邮箱并与招标人电话沟通。

线上报名邮箱：andongdianli@163.com

联系方式：13182576297

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件的递交截止时间（开标时间）：2023年03月13日 09:30。

5.2 开标地点：涟水海安路安东大厦2306；逾期未递交的投标文件，招标人不予受理。

5.3 递交方式：本次招标采用不见面开标方式，只接收快递邮寄方式递交的投标文件。

## 6．不接受投标人参加投标的情形

6.1 有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的。

6.2 因招标投标活动中有违法违规等不良行为，被招标投标管理部门公示限制且限制期限未满的。

6.3 相关法律、法规规定不得参加投标的其他情形。

## 7．联系方式（投标文件邮寄地址）

| 招标人： | 淮安安东电力开发有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 淮安市涟水县海安路安东大厦2306 |
| 联系人： | 张玉 |
| 电 话： | 13182576297 |
| 邮 编： | 223400 |
| E-mail： | andongdianli@163.com |

2023年03月08日

# 第二章  投标人须知

## 1. 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：淮安安东电力开发有限公司 地址：淮安市涟水县海安路安东大厦2306 联系人：张玉 电话：13182576297 |
| 1.2 | 项目名称 | 滨河三期电力接入工程—电缆采购 |
| 1.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.5 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6 | 偏离 | ☑ 允许 允许偏离范围：投标的技术参数允许优于招标文件的规定。 允许偏离幅度：不做要求。 |
| 1.7 | 投标文件的组成 | 详见投标文件格式 |
| 1.8 | 承包方式 | 固定单价 |
| 1.9 | 投标报价要求 | 1、投标时按货物清单，分名称、规格报出各名称及规格货物的单价、合价和投标报价汇总，其中单价在合同实施期间不予调整，货物清单中数量根据实际招标人接受合格的货物数量按实调整。 2、投标报价应是本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括货物本身价格、运输、装卸、材料损耗、防污费、检验费、管理、利润、保险、售后服务、试验、检测、技术服务、税费。投标人应充分考虑项目施行期间各类风险系数计入总报价，该报价应是完成招标项目范围的全部，投标人不得以任何理由予以重复计算。在采购过程中，如发现有漏项、缺件，中标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中。且并不因此而影响交付招标人使用的时间。 3、投标单位应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。 4、运输方式及费用承担（含保险）：运杂费及运输 保险费包含在投标总价中，由中标单位承担。 5、本项目“货物需求”中明确的“数量”、“单位”，在投标报价时不得调整，否则作无效标处理。 |
| 1.10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 1.11 | 投标文件份数 | 正本1份 |
| 1.12 | 投标文件装订要求 | 除特别说明外，投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 1.13 | 投标文件递交截止时间 | 2023年03月13日 09:30 |
| 1.14 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点：涟水县海安路安东大厦2306 |
| 1.15 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |

## 2.招标文件

招标文件组成

（1）招标公告（竞争性谈判邀请书）

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）货物需求

（6）图纸（如有）

（7）投标文件格式

（8）投标人须知前附表规定的其他材料

## 3. 投标文件制作

3.1 投标文件的组成

除招标文件另有规定外，应包括但不限于投标人须知前附表规定的内容。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2 投标人按投标人须知前附表的具体规定进行报价。

3.3 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

3.4 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关交货期或工期、投标有效期、质量要求及验收标准、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。

3.5.3 按投标须知前附表中相关要求提供与投标文件一致的纸质打印投标文件。

3.5.4投标文件要求盖章的地方，需加盖印章。

## 4. 投标递交

4.1 投标文件的密封

4.1.1投标人应将投标文件书面部分的正本文件单独封装，并在密封袋上清楚地标明“正本”字样。

4.1.2所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人印章和法人代表（或委托代理人）盖章或签字，投标人应按每个标段分别编制、装订、标记、密封、提交投标文件。

4.1.3投标人应在每个封套的封面上标明：标段名称、投标人名称及“此投标文件在 2023年03月 13日 09 时30 分前不得开启”字样。

4.1.4未按要求密封的投标文件招标人将不予接收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4在投标截止时间前，未及时递交投标文件的，招标人不予受理。

## 5.合同授予

5.1 定标方式

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。在其他中标候选人与采购预期差距较大，或者依次选择中标人对招标人明显不利时，招标人可以重新招标。

5.2 中标公告及中标通知

招标人以书面或电话通信等形式向中标人发出中标通知。

5.3 签订合同

投标人在接到中标通知后，10日内主动与招标人签订书面合同。合同的内容应与招标文件、中标的投标文件承诺一致。合同订立后，不得另行签订与招标文件、投标文件不一致的补充合同。因合同约定不明确，确需双方另行签订补充合同的，经双方商定后签订。

产品购销合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人：淮安安东电力开发有限公司

供应商：

一、产品名称、生产厂家、规格型号、数量和价格：                   单位：元

| 产品名称 | 工程项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | ￥： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： - 本合同价款是货物设计、材料、制造、包装、仓储、运输、及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。 2、供应商须通过采购人检验验收，供应商并对产品的质量负全责。 - 3、采购人的验收结果并不必然免除供应商应承担的因产品质量问题所产生的法律责任。 - 4、具体供货数量以甲方要求为准。 - 5、本合同为固定单价合同。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、交货时间、地点、方式及费用：

1、交货时间：收到预付款后15日内完成供货

2、交货地点：淮安市涟水县（施工现场）

3、交货方式：供应商负责以汽车陆路方式运输

4、费用负担：费用由供应商负担

三、质量要求、技术标准、供应商对质量负责的条件和期限：按双方技术协议要求和技术标准规范。如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合现行最新国家标准、行业标准或地方标准。

四、合理损耗及计算方式：

五、包装标准、包装物的供应与回收：供应商应提供货物所需要的包装。包装应采取国家或专业标准。包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由供应商承担相应的责任。包装不回收。

六、验收标准、方法及期限：

1、验收依据本合同约定的相关要求和标准，如未明确约定，按照民法典的有关规定办理。

2、采购人应在货到后  3  日内确定验收日期，并通知供应商，如果供应商接到采购人通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意采购人单方进行验收并接受验收结果。

3、验收结果发现与合同要求不符及质保期内货物被证实有缺陷，供应商须及时无条件办理退货手续并赔偿采购人因此造成的损失。

4、采购人的验收结果并不必然免除供应商应承担的因产品质量问题所产生的法律责任。

七、发票验收条件、结算方式以及期限：

1、付款方式：全部货物进场交付后付合同价款的30%，验收合格送电后付至合同价款的90%，余款质保期结束（质保期二年）无质量问题付清。

八、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

九、违约责任：

1、供应商未按约定期限向采购人交付订单产品，每逾期一日,供应商须向采购人支付当批次货款 1 %的违约金。逾期超过 10 日，采购人有权取消该批次订单，并供应商向采购人支付合同金额的20%的违约金。给采购人造成损失的，供应商应当承担全部损失。

2、供应商提供的订单产品不符合本合同约定的质量标准的，采购人有权拒收或取消本批次订单。同时供应商须向采购人支付当批次货款20%的违约金，并承担因此给采购人造成的全部损失。采购人亦可选择要求供应商重新提供合格产品，由此造成的延误的按本条第1项约定处理。

3、供应商未满足验收条件的采购人有权不予验收。因此导致交货延期的，供应商应按本合同约定向采购人支付违约金并赔偿采购人因此遭受的全部损失。

4、因供应商提供的产品因质量问题导致采购人客户投诉或索赔造成采购人损失的，供应商应予以全额赔偿。

5、本合同期满失效、合同期满终止或因其他原因使本合同终止时，签约双方未了的债权、债务不受任何影响，债务人应承担义务直到全部债务清偿完毕止。

十、质保期及质保责任：

质保期为项目投运之日起24个月或产品交付之日起30个月。

十一、供应商所提供产品除须达到合同中采购人对于产品质量标准及质量的检验要求，供应商承担全部整改费用。

十二、解决合同纠纷的方式：合同履行过程中，如产生争议，双方协商解决，协商不成的向采购人所在地法院提起诉讼。

十三、送达地址：本协议所载明的双方地址为双方的文书送达地址，函件的往来及法律文书（仲裁、诉讼）的送达以此为准。

十四、合同生效：

1、本合同经双方签字、盖章后生效，合同正文、附件、通知及补充协议为合同不可分割的部分，具有同等效力。

2、本合同一式肆份，采购人贰份，供应商贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

签署页

| 采购人 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签章）： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 供应商 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签章）： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： |
| --- | --- |

主要设备材料清册

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电缆 | ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | 10376 | 米 |

注：设备具体规格型号详见图纸文件。

- 封面

项目名称：

投 标 文 件

投标人：                              （公章）

法定代表人：                          （签章）

年        月        日

- 一、投标函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、授权委托人身份证、合同
五、社会保险证明
六、开标一览表
七、投标报价汇总表
八、商务及技术条款偏离表
九、企业基本信息
十、投标所需其它资料
十一、其他材料
十二、无行贿犯罪行为承诺书

（招标人）   ：

在充分研究              标段名称   货物招标文件的全部内容并考察工程现场后，我方兹以：

1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

5．我方愿意向招标人提供任何与本次招标相关的其他资料。

6．我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

7．如果我方中标，我们将在签订合同之后的      天内交货（或交付使用）。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

8．如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件第二章“投标人须知”8.3款“履约担保”的规定提交履约担保。

9．不论何种原因，电子招标系统无法接收、解密或者导入我方的电子投标文件，责任由我方承担。

地址：

邮编：

联系人：

电话：

投 标 人：                （公章）

法定代表人：              （签章）

日 期：

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （公章）

年          月         日

- 三、授权委托书

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系   （单位全称）      的法定代表人，现代表本公司授权我单位 （部门、职务、姓名）  作为本公司的合法代理人，以   （单位名称）  的名义参加 （招标单位名称） 的  （标段名称） 投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于     年     月      日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人 ：

性别：         年龄：

部门：         职务：

投标人：             （公章）

法定代表人：          （签章）

日期：     年     月     日

- 四、授权委托人身份证、劳动合同

- 五、社会保险证明

授权委托代理人社会养老保险或医疗保险官方网址及登陆查询信息为便于评委查询，请各投标人尽量提供企业社保查询信息！

| 姓名 | 身份证号 | 本项目拟派职务 | 社保部门官方查询网址 | 查询登录或验证信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、提供社保缴纳官方网站查询结果截图。

2、投标人须详细列明社保部门的官方查询网址、身份证号、注册编号、密码或验证码等可以登录、查询的全部信息。

3、评委会仅根据投标人提供的上述信息进行审查，凡因投标人提供的信息不全面、不准确，或其他任何原因，导致评委会无法登陆系统查询或验证的，均视同投标人资格审查不予通过。

4、评标结束后，请投标人自行修改其登录查询密码等信息。

- 六、开标一览表

| 标题 | 内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |
| 投标报价 |  | 元 |
| 项目负责人 |  |  |
| 质量 |  |  |
| 供货期 |  | 天 |

投标人：                （公章）

年          月         日

- 七、投标报价汇总表

| 投标报价汇总表 项目名称： 标段编号： 报价单位：人民币元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称、规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 制造商/产地 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标单位：          （公章）

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

注：1.此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

2.产品应符合国家同类标准满足国家标准及省市县供电部门验收方法及标准要求。

3. 上述设备涉及具体配置及参数详见图纸。

- 八、商务及技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务、技术条款 | 投标文件的 商务、技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

投标人：          (公章)

授权代表：          (签章)

日 期：

注：1、对招标文件的主要商务技术要求（如供货期、付款方式、履约保证、质保期、技术规格、主要技术参数等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地区 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  | 人 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  | 人 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

营业执照、安全生产许可证、资质证书等应从诚信库中链接电子文件，具体要求见投标人资格要求。

## 十、投标人资质

附相关资质材料并加盖公章

## 十一、其他材料

- 如有

- 招标人：

我单位参加的             （标段名称）投标，承诺本单位及本单位法定代表人（姓名：           ，身份证号：          ）无行贿犯罪行为（投标人近3年内无行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人无行贿犯罪记录且自记录之日未超过5年）。如中标后查实存在行贿犯罪行为的，取消我单位中标资格同时接受不良为处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日